Форма 1. Сводные данные об аварийных отключениях

за месяц август 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата отключения | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт\*ч | Причина | Мероприятия по устранению |
| 1 | Фидер №3  от ГПП-1  ООО «ТЭС»  в сторону  АО «ССК» | 04.08.2017 г  18:54 | 04.08.2017 г  20:00 | --------- | Повреждение КЛ-6 кВ  АО «ССК» подключенных с  фидера №3 от  ГПП-1 ООО «ТЭС» | Электроснабжение потребителей восстановлено после отключения повреждённого участка АО «ССК» |
| 2 | Фидер №24  от ГПП-1  ООО «ТЭС»  в сторону  АО «ССК» | 04.08.2017 г  18:53 | 04.08.2017 г  20:05 | --------- | Повреждение КЛ-6 кВ  АО «ССК» подключенных с  фидера №24 от  ГПП-1 ООО «ТЭС» | Электроснабжение потребителей восстановлено после отключения повреждённого участка АО «ССК» |
| Внеплановое отключение – не зарегистрировано | | | | | | |