Форма 1. Сводные данные об аварийных отключениях

за месяц сентябрь 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата отключения | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт\*ч | Причина | Мероприятия по устранению |
| 1 | Фидер №4  от ГПП-2  ООО «ТЭС»  в сторону  ООО «Газпром Трансгаз Самара» | 28.09.2017 г.  2:30 | 28.09.2017 г.  5:20 | ------- | Повреждение КЛ-10 кВ. №2  принадлежащей  ООО «Газпром Трансгаз Самара»  от фидера №4 ГПП-2 ООО «ТЭС» | Электроснабжение восстановлено по  КЛ-10 кВ. №1 от  фид №4 после отключения повреждённой линии №2.  ООО «Газпром Трансгаз Самара» |
| Внеплановое отключение – не зарегистрировано | | | | | | |