Форма 1. Сводные данные об аварийных отключениях

за месяц октябрь 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата отключения | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт\*ч | Причина | Мероприятия по устранению |
| 1 | ТП-25, ПР-7, ЩУ-0,4 кВООО «ТЭС» | 13.10.2017 г.11:55 | 13.10.2017 г.13:00 |  ------- | Повреждение КЛ-0,4 кВ принадлежащейАО «Тяжмаш»от ТП-25, ПР-7, ЩУ-0,4 кВООО «ТЭС | Электроснабжение восстановлено после отключения повреждённой КЛ- 0,4 кВАО «Тяжмаш» |
| Внеплановое отключение – не зарегистрировано |