Форма 1. Сводные данные об аварийных отключениях

за месяц октябрь 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата отключения | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт\*ч | Причина | Мероприятия по устранению |
| 1 | ТП-25, ПР-7, ЩУ-0,4 кВ  ООО «ТЭС» | 13.10.2017 г.  11:55 | 13.10.2017 г.  13:00 | ------- | Повреждение КЛ-0,4 кВ  принадлежащей  АО «Тяжмаш»  от ТП-25, ПР-7, ЩУ-0,4 кВ  ООО «ТЭС | Электроснабжение восстановлено  после отключения повреждённой  КЛ- 0,4 кВ  АО «Тяжмаш» |
| Внеплановое отключение – не зарегистрировано | | | | | | |