## Приложение № 1(мощность)
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________2008г.
Приложение № 1 к Приказу ____________
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
20 декабря 2017г.
ООО "ТЭС"
ПС СЗТМ ГПП-1 110/6 кВ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1сш 6 Кв ГПП-1 |  | U | кВ |  | 6.21 | 6.21 | 6.2 | 6.2 | 6.18 | 6.16 | 6.08 | 6.07 | 6.09 | 6.06 | 6.08 | 6.13 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.09 | 6.1 | 6.1 | 6.11 | 6.13 | 6.2 | 6.19 | 6.2 | 6.23
2сш 6 кВ ГПП-1 |  | U | кВ |  | 6.25 | 6.24 | 6.25 | 6.24 | 6.21 | 6.19 | 6.12 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.11 | 6.17 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.12 | 6.09 | 6.11 | 6.12 | 6.07 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.17
Ф-12А Ввод №1 | 1 сш 6 кВ ГПП-1 | Р | МВт |  | 7.8674 | 7.9366 | 8.011 | 8.113 | 8.091 | 8.52 | 10.21 | 12.15 | 11.52 | 11.58 | 11.52 | 9.51 | 11.18 | 11.77 | 11.27 | 10.64 | 10.42 | 10.58 | 11.74 | 5.928 | 15.98 | 15.18 | 15.073 | 14.08
|  | Q | Мвар |  | 4.457 | 4.48 | 4.537 | 4.501 | 4.427 | 4.411 | 5.422 | 6.39 | 6.242 | 6.533 | 5.993 | 4.215 | 5.972 | 6.179 | 5.933 | 5.353 | 5.074 | 5.064 | 5.01 | 2.677 | 7.45 | 7.43 | 7.265 | 6.612
|  | I | А
tgφ
|  | cosφ |  |  | 0.848 | 0.858 | 0.878 | 0.869 | 0.871 | 0.899 | 0.887 | 0.902 | 0.889 | 0.879 | 0.911 | 0.912 | 0.891 | 0.901 | 0.875 | 0.9 | 0.903 | 0.903 | 0.925 | 0.905 | 0.915 | 0.898 | 0.915 | 0.895
Ф-25 Ввод №2 | 2 сш 6кВ ГПП-1 | Р | МВт |  | 10.963 | 10.721 | 10.619 | 10.752 | 11.128 | 13.132 | 16.051 | 17.895 | 17.854 | 18.281 | 17.506 | 14.991 | 17.063 | 16.939 | 16.674 | 15.334 | 18.121 | 21.782 | 21.666 | 25.082 | 15.518 | 13.956 | 12.704 | 11.56
|  | Q | Мвар |  | 6.948 | 6.895 | 6.823 | 6.839 | 6.78 | 6.867 | 7.784 | 8.802 | 8.565 | 8.945 | 8.37 | 6.348 | 8.353 | 8.405 | 8.122 | 7.597 | 7.777 | 7.87 | 7.797 | 9.282 | 5.659 | 5.456 | 5.423 | 5.179
|  | I | А
tgφ
|  | cosφ |  |  | 0.84 | 0.841 | 0.844 | 0.85 | 0.862 | 0.903 | 0.895 | 0.909 | 0.902 | 0.902 | 0.909 | 0.92 | 0.896 | 0.903 | 0.897 | 0.907 | 0.941 | 0.941 | 0.943 | 0.941 | 0.943 | 0.927 | 0.913 | 0.9 | 0
ТСН-1 ГПП-1 | 1 сш 6 кВ ГПП-1 | Р | МВт |  | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0026 | 0.00304 | 0.00335 | 0.00305 | 0.00294 | 0.00301 | 0.00315 | 0.00277 | 0.00318 | 0.00292 | 0.00313 | 0.00316 | 0.00256 | 0.00298 | 0.00258 | 0.00258 | 0.0027 | 0.00254 | 0.00243
|  | Q | Мвар |  | 0.00383 | 0.00384 | 0.00386 | 0.00385 | 0.00382 | 0.0038 | 0.00366 | 0.00348 | 0.00345 | 0.0035 | 0.00357 | 0.00379 | 0.0036 | 0.00356 | 0.00358 | 0.00356 | 0.00358 | 0.00358 | 0.00362 | 0.00413 | 0.00376 | 0.00387 | 0.00386 | 0.00392
|  | I | А
tgφ
|  | cosφ |  |  | 0.542 | 0.528 | 0.528 | 0.529 | 0.811 | 0.554 | 0.742 | 0.572 | 0.584 | 0.693 | 0.692 | 0.483 | 0.508 | 0.509 | 0.74 | 0.557 | 0.576 | 0.576 | 0.539 | 0.574 | 0.511 | 0.556 | 0.499 | 0.538
ТСН-2 ГПП-1 | 2 сш 6 кВ ГПП-1 | Р | МВт |  | 0.00224 | 0.00224 | 0.0022 | 0.00224 | 0.00222 | 0.00221 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022
|  | Q | Мвар |  | 0.00133 | 0.00133 | 0.00133 | 0.00133 | 0.00133 | 0.00133 | 0.00133 | 0.00133 | 0.00133 | 0.00133 | 0.00133 | 0.00133 | 0.00133 | 0.00133 | 0.00133 | 0.00133 | 0.00133 | 0.00133 | 0.00133 | 0.00133 | 0.00133 | 0.00133 | 0.00133 | 0.00133
|  | I | А
tgφ
|  | cosφ |  |  | 0.8 | 0.802 | 0.8 | 0.803 | 0.799 | 0.801 | 0.799 | 0.801 | 0.801 | 0.803 | 0.801 | 0.807 | 0.8 | 0.804 | 0.806 | 0.804 | 0.802 | 0.802 | 0.804 | 0.804 | 0.81 | 0.806 | 0.805 | 0.83
Положение РПН-110 Т-1 -- 8 | Т-1--7 до 19.00; с 19.00-- 8
Положение РПН-110 Т-2 -- 9 | Т-2--9 до 20.00; с 20.00-- 8
Подпись ответственного лица |  |  |  |  | Дикамов А.Н.
тел.__________________________________

## Приложение № 2(энергия)
Приложение № 2 к Приказу ____________
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
21.12.2016 г.
ООО "ТЭС"
ПС СЗТМ ГПП-1 110/6 кВ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [47 empty] | Примечание
|  |  |  | 00:00 - 01:00 |  | 01:00 - 02:00 |  | 02:00 - 03:00 |  | 03:00 - 04:00 |  | 04:00 - 05:00 |  | 05:00 - 06:00 |  | 06:00 - 07:00 |  | 07:00 - 08:00 |  | 08:00 - 09:00 |  | 09:00 - 10:00 |  | 10:00 - 11:00 |  | 11:00 - 12:00 |  | 12:00 - 13:00 |  | 13:00 - 14:00 |  | 14:00 - 15:00 |  | 15:00 - 16:00 |  | 16:00 - 17:00 |  | 17:00 - 18:00 |  | 18:00 - 19:00 |  | 19:00 - 20:00 |  | 20:00 - 21:00 |  | 21:00 - 22:00 |  | 22:00 - 23:00 |  | 23:00 - 24:00
|  |  |  | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача
Ф-12 Ввод №1 | 1 сш 6кВ ГПП-1 | W | МВт*ч | 7.8674 |  | 7.9366 |  | 4.653 |  | 4.67 |  | 4.752 |  | 5.029 |  | 6.549 |  | 7.047 |  | 7.205 |  | 7.37 |  | 6.894 |  | 5.049 |  | 8.959 |  | 8.913 |  | 9.16 |  | 8.28 |  | 8.251 |  | 8.177 |  | 7.807 |  | 7.917 |  | 7.918 |  | 7.729 |  | 7.208 |  | 6.76
|  | Var | Мвар*ч | 4.457 |  | 4.48 |  | 3.412 |  | 3.354 |  | 3.355 |  | 3.399 |  | 4.655 |  | 5.06 |  | 5.194 |  | 5.271 |  | 4.655 |  | 3.245 |  | 5.269 |  | 5.098 |  | 5.05 |  | 4.271 |  | 4.248 |  | 4.16 |  | 3.838 |  | 3.89 |  | 3.967 |  | 3.929 |  | 3.818 |  | 3.504
Ф-25 Ввод №2 | 2 сш 6кВ ГПП-1 | W | МВт*ч | 5.392 |  | 5.203 |  | 5.127 |  | 5.227 |  | 5.515 |  | 6.882 |  | 7.845 |  | 8.282 |  | 8.485 |  | 8.786 |  | 8.217 |  | 7.101 |  | 9.02 |  | 8.604 |  | 8.573 |  | 8.282 |  | 8.627 |  | 8.73 |  | 8.477 |  | 8.298 |  | 8.112 |  | 7.486 |  | 6.914 |  | 6.238
|  | Var | Мвар*ч | 3.018 |  | 2.942 |  | 2.961 |  | 2.918 |  | 2.92 |  | 2.937 |  | 3.469 |  | 3.417 |  | 3.486 |  | 3.609 |  | 3.414 |  | 2.707 |  | 3.626 |  | 3.462 |  | 3.472 |  | 3.276 |  | 3.309 |  | 3.378 |  | 3.196 |  | 3.293 |  | 3.288 |  | 3.278 |  | 3.179 |  | 2.918
ТСН-1 ГПП-1 | 1 сш 6кВ ГПП-1 | W | МВт*ч | 0 |  | 0.0024 |  | 0.0024 |  | 0.0026 |  | 0.00335 |  | 0.00294 |  | 0.00315 |  | 0.00318 |  | 0.00313 |  | 0.00256 |  | 0.00258 |  | 0.0027 |  | 0.00243 |  | 0.00318 |  | 0.00313 |  | 0.00256 |  | 0.00258 |  | 0.0027 |  | 0.00243 |  | 0.00258 |  | 0.0027 |  | 0.00243 |  | 0.00254 |  | 0.00243
|  | Var | Мвар*ч | 0 |  | 0.00384 |  | 0.00385 |  | 0.0038 |  | 0.00348 |  | 0.0035 |  | 0.00379 |  | 0.00356 |  | 0.00356 |  | 0.00358 |  | 0.00413 |  | 0.00387 |  | 0.00392 |  | 0.00356 |  | 0.00356 |  | 0.00358 |  | 0.00413 |  | 0.00387 |  | 0.00392 |  | 0.00413 |  | 0.00387 |  | 0.00392 |  | 0.00386 |  | 0.00392
ТСН-2 ГПП-1 | 2 сш 6кВ ГПП-1 | W | МВт*ч | 0 |  | 0.00224 |  | 0.00224 |  | 0.00221 |  | 0.0022 |  | 0.0022 |  | 0.0022 |  | 0.0022 |  | 0.0022 |  | 0.0022 |  | 0.0022 |  | 0.0022 |  | 0.0022 |  | 0.0022 |  | 0.0022 |  | 0.0022 |  | 0.0022 |  | 0.0022 |  | 0.0022 |  | 0.0022 |  | 0.0022 |  | 0.0022 |  | 0.0022 |  | 0.0022
|  | Var | Мвар*ч | 0 |  | 0.00133 |  | 0.00133 |  | 0.00133 |  | 0.00133 |  | 0.00133 |  | 0.00133 |  | 0.00133 |  | 0.00133 |  | 0.00133 |  | 0.00133 |  | 0.00133 |  | 0.00133 |  | 0.0008 |  | 0.0008 |  | 0.0008 |  | 0.0008 |  | 0.0008 |  | 0.0008 |  | 0.00133 |  | 0.00133 |  | 0.00133 |  | 0.00133 |  | 0.00133