| Объём свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с разбивкой по всем уровням напряжения в сетях ООО "ТЭС" по состоянию на 2 кв. 2018г. |
| --- |
| Наименование | Объем свободной мощности, МВт |
| ВН | 12.727 |
| В т.ч. |  |
| 110/6 КВ |  |
| 220/10 КВ | 12.727 |