Форма 1. Сводные данные об аварийных отключениях

за месяц август 2018г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата отключения | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт\*ч | Причина | Мероприятия по устранению |
| 1 | Фидер №44от ГПП-2ООО «ТЭС»  | 31.08.2018 г03:50 | 31.08.2018 г05:50 | --------- | Повреждение ВЛ-10 кВ субабонентов, подключенных с.фидера №44 от ГПП-2 ООО «ТЭС» | Электроснабжение потребителей переведено с фидера №44 ГПП-2 ООО «ТЭС» на резерв фидер №32ГПП-2ООО «ТЭС |
| Внеплановое отключение – не зарегистрировано |