Форма 1. Сводные данные об аварийных отключениях

за месяц апрель 2016г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата отключения | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт\*ч | Причина | Мероприятия по устранению |
| 1 | Фидер №42от ГПП-1 ООО «ТЭС» в сторонуАО «Тяжмаш» | 13.04.2016 г.15:40 | 13.04.2016 г.16:05 | 522 | Повреждение КЛ-6 кВ АО «ТЯЖМАШ» от Ф. №42ГПП-1 ООО «ТЭС» |  Электроснабжение переведено с фидера №42 ГПП-1 ООО «ТЭС» на резерв фидер №9бГПП-1 ООО«ТЭС» |
| Внеплановое отключение – не зарегистрировано |