Форма 1. Сводные данные об аварийных отключениях

за месяц апрель 2016г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата отключения | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт\*ч | Причина | Мероприятия по устранению | |
| 1 | Фидер №42  от ГПП-1  ООО «ТЭС»  в сторону  АО «Тяжмаш» | 13.04.2016 г.  15:40 | 13.04.2016 г.  16:05 | 522 | Повреждение КЛ-6 кВ АО «ТЯЖМАШ» от  Ф. №42  ГПП-1  ООО «ТЭС» | | Электроснабжение переведено  с фидера №42 ГПП-1  ООО «ТЭС»  на резерв  фидер №9б  ГПП-1 ООО«ТЭС» |
| Внеплановое отключение – не зарегистрировано | | | | | | | |