Форма 1. Сводные данные об аварийных отключениях

за месяц июль 2016г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата отключения | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт\*ч | Причина | Мероприятия по устранению |
| 1 | Фидер №4от ГПП-2 ООО «ТЭС» в сторонуООО «Газпром Трансгаз Самара» | 8.07.2016 г15:50 | 9.07.2016 г11:30 | 1141 | Повреждение КЛ-10 кВ, принадлежащейООО «Газпром Трансгаз Самара», от фидера №4 ГПП-2 ООО «ТЭС»   | Электроснабжение восстановлено после устранения повреждения на КЛ-10 кВ и предоставления протокола испытаний от ООО «Газпром Трансгаз Самара» |
| 2 | Фидер №44от ГПП-2ООО «ТЭС»  | 20.07.2016 г17:00 | 20.07.2016 г.17:30 | 17 | Повреждение КЛ-10 кВ.фидер №44 от ГПП-2 ООО «ТЭС»в сторону потребителей | Электроснабжение потребителей переведено с фидера №44 ГПП-2 ООО «ТЭС» на резерв фидер №32ГПП-2ООО «ТЭС |
| 3 | Фидер № 5от ГПП-1ООО «ТЭС»в сторону АО «Тяжмаш» | 27.07.2016 г.10:55 | 27.07.2016 г.11:30 | 58 | Повреждение КЛ-6 кВ АО «ТЯЖМАШ» от Ф. №5 ГПП-1 ООО «ТЭС» | Электроснабжение переведено с фидера №5 ГПП-1ООО «ТЭС»на резерв фидер №37 ГПП-1 ООО «ТЭС» |
| Внеплановое отключение – не зарегистрировано |