Форма 1. Сводные данные об аварийных отключениях

за месяц июнь 2016г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата отключения | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт\*ч | Причина | Мероприятия по устранению |
| 1 | Фидер №4от ГПП-2 ООО «ТЭС» в сторонуООО «Газпром Трансгаз Самара» | 30.06.2016 г10:55 | 1.07.2016 г6:10 | 1187 | Повреждение КЛ-10 кВ,принадлежащейООО «Газпром Трансгаз Самара», от фидера №4 ГПП-2 ООО «ТЭС»   | Электроснабжение восстановлено после устранения повреждения на КЛ-10 кВ и предоставления протокола испытаний от ООО «Газпром Трансгаз Самара» |
| Внеплановое отключение – не зарегистрировано |