Форма 1. Сводные данные об аварийных отключениях

за месяц июнь 2016г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата отключения | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт\*ч | Причина | Мероприятия по устранению |
| 1 | Фидер №4  от ГПП-2  ООО «ТЭС»  в сторону  ООО «Газпром Трансгаз Самара» | 30.06.2016 г  10:55 | 1.07.2016 г  6:10 | 1187 | Повреждение КЛ-10 кВ,  принадлежащей  ООО «Газпром Трансгаз Самара»,  от фидера №4 ГПП-2 ООО «ТЭС» | Электроснабжение восстановлено  после устранения повреждения на КЛ-10 кВ и предоставления протокола испытаний от ООО «Газпром Трансгаз Самара» |
| Внеплановое отключение – не зарегистрировано | | | | | | |