Форма 1. Сводные данные об аварийных отключениях

за месяц октябрь 2016г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата отключения | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт\*ч | Причина | Мероприятия по устранению |
| 2 | Фидер №32  от ГПП-2  ООО «ТЭС» | 18.10.2016 г  14:35 | 19.10.2016 г.  11:00 | --------- | Повреждение изолятора  на ВЛ-10 кВ.  фидер №32 от  ГПП-2 ООО «ТЭС»  в сторону потребителей | Электроснабжение потребителей переведено с фидера №32  ГПП-2 ООО «ТЭС»  на резерв  фидер №44  ГПП-2  ООО «ТЭС |
| Внеплановое отключение – не зарегистрировано | | | | | | |