Форма 1. Сводные данные об аварийных отключениях

за месяц октябрь 2016г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата отключения | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт\*ч | Причина | Мероприятия по устранению |
| 2 | Фидер №32от ГПП-2ООО «ТЭС»  | 18.10.2016 г14:35 | 19.10.2016 г.11:00 | --------- | Повреждение изоляторана ВЛ-10 кВ.фидер №32 от ГПП-2 ООО «ТЭС»в сторону потребителей | Электроснабжение потребителей переведено с фидера №32 ГПП-2 ООО «ТЭС» на резерв фидер №44ГПП-2ООО «ТЭС |
| Внеплановое отключение – не зарегистрировано |