Форма 1. Сводные данные об аварийных отключениях

за месяц июнь 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата отключения | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт\*ч | Причина | Мероприятия по устранению |
| 1 | Фидер №44от ГПП-2ООО «ТЭС»  | 26.06.2017 г17:10 | 27.06.2017 г15:50 | --------- | Повреждение на ВЛ-10 кВ потребителей, подключенных с.фидера №44 от ГПП-2 ООО «ТЭС» | Электроснабжение потребителей переведено с фидера №44 ГПП-2 ООО «ТЭС» на резерв фидер №32ГПП-2ООО «ТЭС |
| Внеплановое отключение – не зарегистрировано |