Форма 1. Сводные данные об аварийных отключениях

за месяц июнь 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата отключения | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт\*ч | Причина | Мероприятия по устранению |
| 1 | Фидер №44  от ГПП-2  ООО «ТЭС» | 26.06.2017 г  17:10 | 27.06.2017 г  15:50 | --------- | Повреждение на ВЛ-10 кВ потребителей, подключенных с.  фидера №44 от  ГПП-2 ООО «ТЭС» | Электроснабжение потребителей переведено с фидера №44  ГПП-2 ООО «ТЭС»  на резерв  фидер №32  ГПП-2  ООО «ТЭС |
| Внеплановое отключение – не зарегистрировано | | | | | | |