Форма 1. Сводные данные об аварийных отключениях

за месяц март 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата отключения | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт\*ч | Причина | Мероприятия по устранению |
| 1 | Фидер №25 от ГПП-2 ООО «ТЭС» в сторону ОАО «Оборонэнерго» | 25.03.2017 г.15:25 | ---- | ---- | Повреждение КЛ-10 кВ принадлежащей ОАО «Оборонэнерго» от фидера №25 ГПП-2 ООО «ТЭС» | Электроснабжение ОАО «Обороненерго» переведено с фидера №25 ГПП-2 ООО «ТЭС» на фидер №44 ГПП-2 ООО «ТЭС» |
| Авария – не зарегистрировано |
| Внеплановое отключение – не зарегистрировано |