Форма 1. Сводные данные об аварийных отключениях

за месяц ноябрь 2016г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата отключения | Дата включения | Объем недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт\*ч | Причина | Мероприятия по устранению |
| 1 |  ООО «ТЭС»ТП-23 | 26.11.2016 г01:10 | 26.11.2016 г.02:10 | --------- | Срабатывание плавких предохранителей при повреждении изоляции на шинах 6 кВ на ТП-23ООО «ТЭС» | Электроснабжение потребителей восстановлено после устранения повреждения и замены плавких предохранителей на ТП-23ООО «ТЭС» |
| Внеплановое отключение – не зарегистрировано |