**Резервируемая мощность**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Фактическая мощность, кВт | Максимальная мощность, кВт | Резерв/дефицит мощности, кВт |
| 1 | АО «ТЯЖМАШ» | 9732 | 26550 | 16818 |
| 2. | ООО «ТИСС» | 1171 | 3000 | 1829 |
| 3. | ЗАО «Кардан» | 450 | 1400 | 950 |
|  | Итого: | 11353 | 30950 | 19597 |

Информация о величине резервируемой максимальной мощности за 4 квартал 2016 года